## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E3-A_E3E4 Tung_S1D10_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 15:07(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 177
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E3-A_E3E4 Tung |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 66.64 |  | 0.75 |  | 6,456 |  | <LM |  | N/A |  | 66.16 | 66.88
|  | 2 | 67.12 |  | 0.39 |  | 2,832 |  | <LM |  | N/A |  | 66.92 | 67.40
|  | 3 | 69.40 |  | 10.37 |  | 81,196 |  | 20 |  | N/A |  | 68.12 | 70.16
|  | 4 | 91.88 |  | 7.11 |  | 88,880 |  | 178 |  | 0.42 |  | 91.04 | 92.64
|  | 5 | 102.84 |  | 5.91 |  | 92,312 |  | 267 |  | 0.25 |  | 101.88 | 103.84
|  | 6 | 125.24 |  | 8.92 |  | 193,930 |  | 1,000 |  | N/A |  | 124.24 | 127.56
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1