## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E2-A_E3E4 Tung_S1C10_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 14:40(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 182
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E2-A_E3E4 Tung |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 67.32 |  | 1.48 |  | 13,470 |  | <LM |  | N/A |  | 67.00 | 67.76
|  | 2 | 68.16 |  | 0.56 |  | 4,292 |  | <LM |  | N/A |  | 67.88 | 68.44
|  | 3 | 69.32 |  | 0.18 |  | 2,652 |  | <LM |  | N/A |  | 68.60 | 69.40
|  | 4 | 70.56 |  | 9.91 |  | 79,001 |  | 20 |  | N/A |  | 69.44 | 71.32
|  | 5 | 93.60 |  | 0.98 |  | 12,267 |  | 179 |  | 0.06 |  | 93.00 | 94.08
|  | 6 | 98.68 |  | 0.17 |  | 4,758 |  | 216 |  | 0.02 |  | 97.04 | 98.76
|  | 7 | 99.84 |  | 6.29 |  | 94,958 |  | 225 |  | 0.30 |  | 98.76 | 100.88
|  | 8 | 127.20 |  | 8.68 |  | 185,159 |  | 1,000 |  | N/A |  | 126.20 | 129.44
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1