## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E4-A_E3E4 Tung_S1E10_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 15:35(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 172
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E4-A_E3E4 Tung |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 66.12 |  | 1.32 |  | 8,775 |  | <LM |  | N/A |  | 65.88 | 66.44
|  | 2 | 67.12 |  | 0.23 |  | 2,517 |  | <LM |  | N/A |  | 66.84 | 67.56
|  | 3 | 68.76 |  | 10.42 |  | 78,373 |  | 20 |  | N/A |  | 67.72 | 69.40
|  | 4 | 70.72 |  | 3.68 |  | 33,509 |  | 35 |  | 0.26 |  | 70.40 | 71.36
|  | 5 | 90.72 |  | 3.92 |  | 48,960 |  | 177 |  | 0.24 |  | 90.04 | 91.32
|  | 6 | 107.96 |  | 3.53 |  | 59,426 |  | 340 |  | 0.26 |  | 107.16 | 109.00
|  | 7 | 123.36 |  | 8.99 |  | 190,548 |  | 1,000 |  | N/A |  | 122.40 | 125.24
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1