## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240321_E2-A_尤_50ng_S1A07_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-21 17:18(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 102
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E2-A_尤_50ng |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 66.76 |  | 0.95 |  | 10,200 |  | <LM |  | N/A |  | 66.48 | 67.28
|  | 2 | 67.60 |  | 0.64 |  | 4,931 |  | <LM |  | N/A |  | 67.28 | 67.92
|  | 3 | 69.80 |  | 10.81 |  | 83,573 |  | 20 |  | N/A |  | 68.32 | 70.56
|  | 4 | 90.88 |  | 0.21 |  | 3,064 |  | 166 |  | 0.02 |  | 90.36 | 91.32
|  | 5 | 92.28 |  | 9.14 |  | 112,456 |  | 177 |  | 0.54 |  | 91.48 | 93.16
|  | 6 | 98.48 |  | 10.01 |  | 156,804 |  | 222 |  | 0.56 |  | 96.96 | 99.84
|  | 7 | 125.88 |  | 7.98 |  | 189,487 |  | 1,000 |  | N/A |  | 124.88 | 128.48
|  | 8 | 128.64 |  | 0.16 |  | 1,249 |  | 1,315 |  | N/A |  | 128.48 | 128.76
|  | 9 | 128.88 |  | 0.16 |  | 4,885 |  | 1,355 |  | N/A |  | 128.76 | 130.04
|  | 10 | 130.76 |  | 0.18 |  | 7,133 |  | 1,714 |  | N/A |  | 130.04 | 133.32
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1