## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1101122Fx samples_S1_Fx_1118standard_0.1x.bopx
| Test Time: |  |  | 2021-Nov-23 10:28(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-5 & 161
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | Fx_1118standard_0.1x |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-5K (20 bp & 5K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 57.80 |  | 0.17 |  | 12,294 |  | <LM |  | N/A |  | 56.52 | 60.52
|  | 2 | 107.24 |  | 1.82 |  | 37,640 |  | <LM |  | N/A |  | 106.08 | 108.64
|  | 3 | 108.72 |  | 0.18 |  | 2,480 |  | <LM |  | N/A |  | 108.64 | 109.20
|  | 4 | 109.44 |  | 0.18 |  | 1,557 |  | <LM |  | N/A |  | 109.20 | 109.52
|  | 5 | 109.72 |  | 0.19 |  | 2,317 |  | <LM |  | N/A |  | 109.52 | 110.00
|  | 6 | 112.68 |  | 17.17 |  | 233,064 |  | 20 |  | N/A |  | 110.00 | 113.44
|  | 7 | 113.56 |  | 1.02 |  | 29,627 |  | 22 |  | 0.15 |  | 113.44 | 116.64
|  | 8 | 124.84 |  | 0.28 |  | 4,298 |  | 50 |  | <0.01 |  | 124.24 | 125.40
|  | 9 | 170.88 |  | 0.83 |  | 43,995 |  | 195 |  | 0.17 |  | 168.84 | 173.76
|  | 10 | 178.20 |  | 0.44 |  | 22,719 |  | 220 |  | 0.08 |  | 176.84 | 181.56
|  | 11 | 196.80 |  | 0.23 |  | 4,962 |  | 286 |  | 0.02 |  | 195.16 | 196.96
|  | 12 | 197.20 |  | 0.23 |  | 7,000 |  | 287 |  | 0.02 |  | 196.96 | 199.36
|  | 13 | 207.04 |  | 21.85 |  | 584,745 |  | 332 |  | 1.84 |  | 205.00 | 209.32
|  | 14 | 209.80 |  | 0.53 |  | 13,744 |  | 346 |  | 0.04 |  | 209.32 | 210.56
|  | 15 | 210.64 |  | 0.23 |  | 4,244 |  | 350 |  | 0.01 |  | 210.56 | 211.76
|  | 16 | 218.96 |  | 18.16 |  | 558,483 |  | 392 |  | 1.62 |  | 217.48 | 221.96
|  | 17 | 223.12 |  | 1.03 |  | 40,128 |  | 418 |  | 0.12 |  | 222.04 | 224.68
|  | 18 | 230.48 |  | 0.36 |  | 10,044 |  | 473 |  | 0.03 |  | 227.80 | 230.56
|  | 19 | 232.72 |  | 5.68 |  | 209,256 |  | 491 |  | 0.61 |  | 230.56 | 236.56
|  | 20 | 246.48 |  | 17.75 |  | 645,290 |  | 829 |  | 1.83 |  | 245.44 | 250.64
|  | 21 | 250.76 |  | 0.34 |  | 2,041 |  | 1,077 |  | <0.01 |  | 250.64 | 250.84
|  | 22 | 251.08 |  | 0.31 |  | 4,027 |  | 1,091 |  | <0.01 |  | 250.84 | 251.32
|  | 23 | 251.44 |  | 0.27 |  | 3,425 |  | 1,108 |  | <0.01 |  | 251.32 | 251.84
|  | 24 | 251.92 |  | 0.19 |  | 3,705 |  | 1,130 |  | <0.01 |  | 251.84 | 253.00
|  | 25 | 270.12 |  | 0.26 |  | 17,252 |  | 3,040 |  | 0.04 |  | 267.28 | 271.84
|  | 26 | 276.56 |  | 12.54 |  | 967,121 |  | 5,000 |  | N/A |  | 275.16 | 282.96
|  | 27 | 283.00 |  | 1.21 |  | 10,849 |  | > 5k |  | N/A |  | 282.96 | 283.28
|  | 28 | 285.16 |  | 2.18 |  | 276,609 |  | > 5k |  | N/A |  | 283.28 | 295.04
|  | 29 | 295.12 |  | 0.26 |  | 3,330 |  | > 5k |  | N/A |  | 295.04 | 295.56
|  | 30 | 295.64 |  | 0.24 |  | 5,553 |  | > 5k |  | N/A |  | 295.56 | 296.56
|  | 31 | 296.72 |  | 0.21 |  | 19,249 |  | > 5k |  | N/A |  | 296.68 | 302.64
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2