## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110120HD_clinical sample_A1_repeat15,17.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-20 15:30(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 170
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_A1_repeat15,17 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.92 |  | 0.28 |  | 13,218 |  | <LM |  | N/A |  | 58.16 | 62.00
|  | 2 | 62.16 |  | 0.29 |  | 2,579 |  | <LM |  | N/A |  | 62.00 | 62.32
|  | 3 | 62.40 |  | 0.29 |  | 5,780 |  | <LM |  | N/A |  | 62.36 | 63.72
|  | 4 | 110.32 |  | 0.42 |  | 6,345 |  | <LM |  | N/A |  | 109.76 | 110.56
|  | 5 | 111.16 |  | 2.80 |  | 35,909 |  | <LM |  | N/A |  | 110.56 | 111.56
|  | 6 | 112.00 |  | 2.49 |  | 33,452 |  | <LM |  | N/A |  | 111.56 | 112.96
|  | 7 | 118.84 |  | 0.80 |  | 12,726 |  | <LM |  | N/A |  | 117.92 | 119.04
|  | 8 | 120.24 |  | 27.08 |  | 359,818 |  | 20 |  | N/A |  | 119.04 | 122.24
|  | 9 | 155.20 |  | 7.68 |  | 170,962 |  | 114 |  | 0.40 |  | 153.36 | 156.12
|  | 10 | 157.32 |  | 7.26 |  | 180,367 |  | 120 |  | 0.41 |  | 156.12 | 158.44
|  | 11 | 159.76 |  | 2.68 |  | 85,436 |  | 127 |  | 0.19 |  | 158.44 | 160.64
|  | 12 | 161.36 |  | 2.43 |  | 68,276 |  | 131 |  | 0.15 |  | 160.64 | 163.36
|  | 13 | 250.48 |  | 9.30 |  | 323,829 |  | 462 |  | 0.46 |  | 249.20 | 254.60
|  | 14 | 274.04 |  | 27.95 |  | 1,273,063 |  | 1,000 |  | N/A |  | 272.56 | 280.68
|  | 15 | 280.88 |  | 0.22 |  | 2,624 |  | 1,370 |  | <0.01 |  | 280.68 | 281.16
|  | 16 | 281.60 |  | 0.21 |  | 11,824 |  | 1,428 |  | 0.04 |  | 281.20 | 283.96
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2