## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110120HD_clinical sample_C5_repeat17,28.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-20 15:44(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 168
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_C5_repeat17,28 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 109.52 |  | 0.48 |  | 6,921 |  | <LM |  | N/A |  | 108.92 | 109.76
|  | 2 | 110.32 |  | 2.81 |  | 35,770 |  | <LM |  | N/A |  | 109.76 | 110.72
|  | 3 | 111.12 |  | 2.49 |  | 33,778 |  | <LM |  | N/A |  | 110.72 | 112.16
|  | 4 | 117.80 |  | 0.77 |  | 11,595 |  | <LM |  | N/A |  | 116.92 | 117.96
|  | 5 | 119.12 |  | 27.56 |  | 359,133 |  | 20 |  | N/A |  | 117.96 | 121.16
|  | 6 | 154.88 |  | 1.21 |  | 20,435 |  | 118 |  | 0.05 |  | 153.84 | 155.08
|  | 7 | 155.80 |  | 8.94 |  | 182,488 |  | 120 |  | 0.42 |  | 155.08 | 156.96
|  | 8 | 157.36 |  | 0.55 |  | 12,560 |  | 124 |  | 0.03 |  | 156.96 | 158.08
|  | 9 | 158.56 |  | 0.50 |  | 10,256 |  | 128 |  | 0.02 |  | 158.08 | 159.52
|  | 10 | 166.52 |  | 1.06 |  | 18,041 |  | 149 |  | 0.04 |  | 165.56 | 166.76
|  | 11 | 167.52 |  | 4.39 |  | 100,312 |  | 152 |  | 0.28 |  | 166.76 | 168.68
|  | 12 | 169.36 |  | 0.53 |  | 16,776 |  | 159 |  | 0.06 |  | 168.68 | 170.24
|  | 13 | 170.96 |  | 0.50 |  | 17,962 |  | 163 |  | 0.06 |  | 170.24 | 172.12
|  | 14 | 173.84 |  | 0.72 |  | 44,862 |  | 172 |  | 0.12 |  | 172.12 | 176.52
|  | 15 | 227.56 |  | 0.24 |  | 8,541 |  | 349 |  | 0.01 |  | 225.92 | 230.00
|  | 16 | 248.76 |  | 7.19 |  | 235,478 |  | 469 |  | 0.34 |  | 247.60 | 252.60
|  | 17 | 271.08 |  | 27.83 |  | 1,189,922 |  | 1,000 |  | N/A |  | 269.80 | 277.24
|  | 18 | 277.40 |  | 0.24 |  | 2,326 |  | 1,336 |  | <0.01 |  | 277.24 | 277.60
|  | 19 | 277.80 |  | 0.23 |  | 13,330 |  | 1,367 |  | 0.05 |  | 277.60 | 281.76
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2