## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110121HD_clinical sample_A8_repeat17,17.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-21 14:11(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 162
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_A8 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 107.92 |  | 2.26 |  | 34,334 |  | <LM |  | N/A |  | 106.60 | 108.28
|  | 2 | 108.68 |  | 2.02 |  | 28,634 |  | <LM |  | N/A |  | 108.28 | 109.56
|  | 3 | 113.60 |  | 0.22 |  | 3,043 |  | <LM |  | N/A |  | 113.16 | 113.88
|  | 4 | 115.96 |  | 26.43 |  | 362,649 |  | 20 |  | N/A |  | 113.92 | 117.96
|  | 5 | 150.52 |  | 0.27 |  | 3,173 |  | 113 |  | <0.01 |  | 150.00 | 150.60
|  | 6 | 151.52 |  | 2.16 |  | 30,679 |  | 116 |  | 0.07 |  | 150.60 | 151.64
|  | 7 | 152.40 |  | 15.32 |  | 335,088 |  | 118 |  | 0.77 |  | 151.64 | 153.64
|  | 8 | 153.92 |  | 1.16 |  | 24,444 |  | 123 |  | 0.06 |  | 153.64 | 154.60
|  | 9 | 155.16 |  | 1.13 |  | 28,696 |  | 126 |  | 0.06 |  | 154.60 | 156.12
|  | 10 | 156.24 |  | 0.28 |  | 1,624 |  | 129 |  | <0.01 |  | 156.12 | 156.32
|  | 11 | 156.44 |  | 0.26 |  | 7,276 |  | 129 |  | 0.02 |  | 156.36 | 158.88
|  | 12 | 223.00 |  | 0.24 |  | 4,183 |  | 338 |  | <0.01 |  | 223.00 | 225.36
|  | 13 | 245.52 |  | 6.74 |  | 240,603 |  | 460 |  | 0.34 |  | 244.32 | 249.12
|  | 14 | 269.44 |  | 26.24 |  | 1,205,773 |  | 1,000 |  | N/A |  | 268.28 | 276.04
|  | 15 | 276.12 |  | 0.34 |  | 2,700 |  | 1,359 |  | <0.01 |  | 276.04 | 276.32
|  | 16 | 276.40 |  | 0.34 |  | 3,295 |  | 1,381 |  | 0.01 |  | 276.32 | 276.68
|  | 17 | 276.80 |  | 0.34 |  | 28,481 |  | 1,413 |  | 0.11 |  | 276.68 | 283.60
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2