## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110121HD_clinical sample_B7_repeat17,18.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-21 14:04(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 163
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_B7 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 57.36 |  | 0.22 |  | 7,162 |  | <LM |  | N/A |  | 55.08 | 57.88
|  | 2 | 58.00 |  | 0.23 |  | 6,010 |  | <LM |  | N/A |  | 57.88 | 59.00
|  | 3 | 59.12 |  | 0.20 |  | 2,833 |  | <LM |  | N/A |  | 59.00 | 59.56
|  | 4 | 59.76 |  | 0.19 |  | 1,658 |  | <LM |  | N/A |  | 59.56 | 59.88
|  | 5 | 59.96 |  | 0.18 |  | 6,374 |  | <LM |  | N/A |  | 59.88 | 63.64
|  | 6 | 107.80 |  | 2.11 |  | 31,075 |  | <LM |  | N/A |  | 106.48 | 108.20
|  | 7 | 108.56 |  | 1.88 |  | 24,465 |  | <LM |  | N/A |  | 108.20 | 109.32
|  | 8 | 113.52 |  | 0.21 |  | 3,558 |  | <LM |  | N/A |  | 112.96 | 113.88
|  | 9 | 115.80 |  | 26.13 |  | 350,265 |  | 20 |  | N/A |  | 113.88 | 117.72
|  | 10 | 149.12 |  | 0.21 |  | 4,580 |  | 112 |  | 0.01 |  | 147.12 | 149.20
|  | 11 | 150.84 |  | 8.80 |  | 183,842 |  | 117 |  | 0.43 |  | 149.20 | 151.40
|  | 12 | 151.84 |  | 6.57 |  | 144,581 |  | 120 |  | 0.34 |  | 151.40 | 152.76
|  | 13 | 153.36 |  | 3.37 |  | 71,637 |  | 124 |  | 0.17 |  | 152.76 | 153.92
|  | 14 | 154.44 |  | 3.08 |  | 73,183 |  | 127 |  | 0.17 |  | 153.92 | 155.60
|  | 15 | 155.72 |  | 0.51 |  | 11,545 |  | 130 |  | 0.03 |  | 155.60 | 157.36
|  | 16 | 220.64 |  | 0.32 |  | 15,311 |  | 339 |  | 0.02 |  | 218.40 | 222.36
|  | 17 | 242.04 |  | 12.04 |  | 429,294 |  | 458 |  | 0.63 |  | 240.88 | 246.60
|  | 18 | 259.32 |  | 0.26 |  | 9,173 |  | 724 |  | 0.01 |  | 257.88 | 260.96
|  | 19 | 265.64 |  | 27.61 |  | 1,218,821 |  | 1,000 |  | N/A |  | 264.48 | 280.12
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2