## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110121HD_clinical sample_C4_repeat17,25.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-21 13:57(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 164
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_C4 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 57.80 |  | 0.23 |  | 6,864 |  | <LM |  | N/A |  | 54.88 | 57.92
|  | 2 | 58.00 |  | 0.23 |  | 4,950 |  | <LM |  | N/A |  | 57.92 | 58.80
|  | 3 | 58.88 |  | 0.20 |  | 2,494 |  | <LM |  | N/A |  | 58.80 | 59.28
|  | 4 | 107.48 |  | 2.16 |  | 30,778 |  | <LM |  | N/A |  | 106.12 | 107.84
|  | 5 | 108.20 |  | 1.91 |  | 25,277 |  | <LM |  | N/A |  | 107.84 | 109.08
|  | 6 | 113.32 |  | 0.20 |  | 4,998 |  | <LM |  | N/A |  | 111.92 | 113.60
|  | 7 | 114.40 |  | 0.77 |  | 10,690 |  | <LM |  | N/A |  | 113.60 | 114.52
|  | 8 | 115.64 |  | 26.76 |  | 338,245 |  | 20 |  | N/A |  | 114.52 | 117.48
|  | 9 | 149.96 |  | 1.19 |  | 19,068 |  | 117 |  | 0.05 |  | 149.04 | 150.16
|  | 10 | 150.88 |  | 7.73 |  | 163,945 |  | 120 |  | 0.39 |  | 150.16 | 152.04
|  | 11 | 152.40 |  | 0.56 |  | 11,454 |  | 124 |  | 0.03 |  | 152.04 | 153.00
|  | 12 | 153.52 |  | 0.49 |  | 10,354 |  | 127 |  | 0.02 |  | 153.00 | 154.40
|  | 13 | 158.00 |  | 0.68 |  | 7,922 |  | 140 |  | 0.02 |  | 157.24 | 158.08
|  | 14 | 158.92 |  | 4.05 |  | 104,519 |  | 142 |  | 0.24 |  | 158.08 | 160.40
|  | 15 | 162.12 |  | 0.52 |  | 23,821 |  | 152 |  | 0.07 |  | 161.28 | 163.52
|  | 16 | 163.60 |  | 0.51 |  | 21,801 |  | 157 |  | 0.08 |  | 163.52 | 165.36
|  | 17 | 165.60 |  | 0.42 |  | 14,320 |  | 163 |  | 0.05 |  | 165.36 | 168.16
|  | 18 | 221.16 |  | 0.26 |  | 8,835 |  | 354 |  | 0.01 |  | 219.68 | 222.92
|  | 19 | 240.16 |  | 11.19 |  | 381,242 |  | 466 |  | 0.57 |  | 239.00 | 245.16
|  | 20 | 256.04 |  | 0.18 |  | 7,904 |  | 732 |  | 0.01 |  | 254.48 | 257.92
|  | 21 | 262.00 |  | 26.95 |  | 1,138,720 |  | 1,000 |  | N/A |  | 260.84 | 268.72
|  | 22 | 268.92 |  | 0.25 |  | 4,226 |  | 1,405 |  | 0.02 |  | 268.76 | 269.40
|  | 23 | 269.48 |  | 0.25 |  | 3,193 |  | 1,453 |  | 0.01 |  | 269.40 | 269.88
|  | 24 | 270.12 |  | 0.25 |  | 14,063 |  | 1,511 |  | 0.06 |  | 269.88 | 273.88
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2