## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110124HD clinical sample_A4_repeat16,17.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-24 17:45(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 160
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_A4_repeat16,17 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 59.40 |  | 0.24 |  | 15,353 |  | <LM |  | N/A |  | 57.88 | 61.84
|  | 2 | 112.36 |  | 2.59 |  | 40,373 |  | <LM |  | N/A |  | 110.92 | 112.80
|  | 3 | 113.20 |  | 2.26 |  | 32,495 |  | <LM |  | N/A |  | 112.80 | 114.24
|  | 4 | 119.88 |  | 0.75 |  | 11,305 |  | <LM |  | N/A |  | 118.88 | 119.96
|  | 5 | 121.28 |  | 26.36 |  | 372,365 |  | 20 |  | N/A |  | 120.00 | 123.28
|  | 6 | 158.28 |  | 7.93 |  | 181,711 |  | 115 |  | 0.40 |  | 156.36 | 158.88
|  | 7 | 159.40 |  | 6.14 |  | 153,123 |  | 118 |  | 0.34 |  | 158.88 | 160.36
|  | 8 | 161.00 |  | 3.01 |  | 70,286 |  | 122 |  | 0.15 |  | 160.36 | 161.60
|  | 9 | 162.16 |  | 2.72 |  | 79,271 |  | 125 |  | 0.17 |  | 161.60 | 164.92
|  | 10 | 234.00 |  | 0.27 |  | 14,843 |  | 340 |  | 0.02 |  | 230.44 | 235.88
|  | 11 | 255.56 |  | 5.78 |  | 237,496 |  | 450 |  | 0.33 |  | 254.04 | 260.20
|  | 12 | 282.16 |  | 25.50 |  | 1,383,935 |  | 1,000 |  | N/A |  | 280.68 | 290.92
|  | 13 | 291.08 |  | 0.26 |  | 17,258 |  | 1,510 |  | 0.07 |  | 290.92 | 294.56
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2