## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110124HD clinical sample_C8_repeat18,18.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-25 10:52(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 153
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_C8_repeat18,18 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 59.20 |  | 0.24 |  | 7,455 |  | <LM |  | N/A |  | 59.20 | 62.72
|  | 2 | 109.44 |  | 2.46 |  | 36,113 |  | <LM |  | N/A |  | 108.08 | 109.80
|  | 3 | 110.16 |  | 2.22 |  | 29,750 |  | <LM |  | N/A |  | 109.80 | 111.12
|  | 4 | 115.20 |  | 0.22 |  | 3,413 |  | <LM |  | N/A |  | 114.72 | 115.56
|  | 5 | 116.36 |  | 0.84 |  | 11,296 |  | <LM |  | N/A |  | 115.60 | 116.48
|  | 6 | 117.60 |  | 27.25 |  | 358,094 |  | 20 |  | N/A |  | 116.48 | 119.52
|  | 7 | 154.04 |  | 2.24 |  | 35,882 |  | 119 |  | 0.08 |  | 152.32 | 154.16
|  | 8 | 154.92 |  | 17.39 |  | 370,809 |  | 121 |  | 0.85 |  | 154.16 | 156.08
|  | 9 | 156.56 |  | 1.72 |  | 37,921 |  | 126 |  | 0.09 |  | 156.08 | 157.16
|  | 10 | 157.76 |  | 1.65 |  | 52,954 |  | 129 |  | 0.12 |  | 157.16 | 160.96
|  | 11 | 225.60 |  | 0.28 |  | 5,932 |  | 345 |  | <0.01 |  | 224.00 | 225.68
|  | 12 | 225.80 |  | 0.29 |  | 6,261 |  | 346 |  | <0.01 |  | 225.68 | 227.40
|  | 13 | 242.76 |  | 0.48 |  | 21,329 |  | 436 |  | 0.03 |  | 241.40 | 244.52
|  | 14 | 245.96 |  | 7.55 |  | 252,732 |  | 457 |  | 0.37 |  | 244.60 | 249.84
|  | 15 | 270.16 |  | 27.79 |  | 1,310,803 |  | 1,000 |  | N/A |  | 268.76 | 276.24
|  | 16 | 276.32 |  | 0.29 |  | 8,905 |  | 1,321 |  | 0.03 |  | 276.24 | 277.68
|  | 17 | 277.80 |  | 0.22 |  | 2,675 |  | 1,440 |  | 0.01 |  | 277.68 | 278.16
|  | 18 | 279.40 |  | 0.29 |  | 19,424 |  | 1,580 |  | 0.09 |  | 278.20 | 282.72
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2