## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110215HD clinical redo_HD_C9_repeat18,19_redo.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Feb-15 12:10(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 129
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_C9_repeat18,19_redo |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 59.44 |  | 0.22 |  | 11,712 |  | <LM |  | N/A |  | 56.92 | 62.92
|  | 2 | 116.36 |  | 2.58 |  | 42,106 |  | <LM |  | N/A |  | 115.04 | 116.76
|  | 3 | 117.20 |  | 2.41 |  | 37,525 |  | <LM |  | N/A |  | 116.76 | 118.32
|  | 4 | 125.04 |  | 22.33 |  | 341,052 |  | 20 |  | N/A |  | 122.64 | 127.24
|  | 5 | 163.64 |  | 8.58 |  | 200,183 |  | 118 |  | 0.41 |  | 161.80 | 164.24
|  | 6 | 164.76 |  | 6.78 |  | 166,022 |  | 120 |  | 0.34 |  | 164.24 | 165.72
|  | 7 | 166.40 |  | 3.65 |  | 86,667 |  | 124 |  | 0.17 |  | 165.72 | 167.04
|  | 8 | 167.64 |  | 3.15 |  | 85,669 |  | 128 |  | 0.17 |  | 167.08 | 169.04
|  | 9 | 169.32 |  | 0.51 |  | 14,844 |  | 132 |  | 0.03 |  | 169.08 | 171.12
|  | 10 | 236.24 |  | 0.23 |  | 13,652 |  | 326 |  | 0.02 |  | 232.72 | 238.68
|  | 11 | 261.08 |  | 8.97 |  | 300,488 |  | 449 |  | 0.39 |  | 259.88 | 265.48
|  | 12 | 288.44 |  | 24.51 |  | 1,257,123 |  | 1,000 |  | N/A |  | 287.12 | 301.00
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2