## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E2-A_E3E3 Zoe_S1C09_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 14:35(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 183
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E2-A_E3E3 Zoe |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 67.68 |  | 1.54 |  | 14,290 |  | <LM |  | N/A |  | 67.36 | 68.24
|  | 2 | 68.52 |  | 0.58 |  | 4,427 |  | <LM |  | N/A |  | 68.28 | 68.84
|  | 3 | 70.96 |  | 10.01 |  | 82,328 |  | 20 |  | N/A |  | 69.16 | 71.76
|  | 4 | 94.20 |  | 1.29 |  | 16,215 |  | 180 |  | 0.08 |  | 93.56 | 94.72
|  | 5 | 99.36 |  | 0.15 |  | 4,645 |  | 216 |  | 0.02 |  | 97.52 | 99.48
|  | 6 | 100.48 |  | 6.84 |  | 103,392 |  | 226 |  | 0.32 |  | 99.52 | 101.60
|  | 7 | 127.92 |  | 8.60 |  | 186,199 |  | 1,000 |  | N/A |  | 126.92 | 130.12
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1