## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E4-A_E3E3 Zoe_S1E09_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 15:29(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 173
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E4-A_E3E3 Zoe |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 66.76 |  | 1.49 |  | 10,195 |  | <LM |  | N/A |  | 66.44 | 67.08
|  | 2 | 67.76 |  | 0.26 |  | 2,078 |  | <LM |  | N/A |  | 67.52 | 68.00
|  | 3 | 69.44 |  | 10.27 |  | 80,488 |  | 20 |  | N/A |  | 68.24 | 70.24
|  | 4 | 71.44 |  | 3.66 |  | 34,780 |  | 36 |  | 0.27 |  | 70.80 | 72.12
|  | 5 | 91.72 |  | 0.85 |  | 11,583 |  | 178 |  | 0.06 |  | 91.04 | 92.20
|  | 6 | 109.16 |  | 4.32 |  | 75,629 |  | 340 |  | 0.32 |  | 108.28 | 110.48
|  | 7 | 124.80 |  | 9.03 |  | 191,395 |  | 1,000 |  | N/A |  | 123.80 | 126.80
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1