## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E2_000098_S1B04_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 13:06(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 119
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E2_000098 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.20 |  | 2.12 |  | 11,638 |  | <LM |  | N/A |  | 60.92 | 61.40
|  | 2 | 61.60 |  | 0.70 |  | 6,437 |  | <LM |  | N/A |  | 61.40 | 61.88
|  | 3 | 62.00 |  | 0.48 |  | 3,219 |  | <LM |  | N/A |  | 61.88 | 62.20
|  | 4 | 63.36 |  | 15.17 |  | 104,571 |  | 20 |  | N/A |  | 62.20 | 64.12
|  | 5 | 82.68 |  | 1.16 |  | 25,057 |  | 182 |  | 0.10 |  | 81.80 | 83.72
|  | 6 | 88.04 |  | 6.20 |  | 125,064 |  | 228 |  | 0.30 |  | 86.96 | 91.12
|  | 7 | 112.48 |  | 8.14 |  | 252,673 |  | 1,000 |  | N/A |  | 111.28 | 119.40
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1