## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E2_305030001_S1B07_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 13:21(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 116
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E2_305030001 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.08 |  | 2.16 |  | 12,106 |  | <LM |  | N/A |  | 60.80 | 61.32
|  | 2 | 61.52 |  | 0.68 |  | 6,552 |  | <LM |  | N/A |  | 61.32 | 61.80
|  | 3 | 61.88 |  | 0.46 |  | 2,955 |  | <LM |  | N/A |  | 61.80 | 62.12
|  | 4 | 63.24 |  | 15.24 |  | 104,341 |  | 20 |  | N/A |  | 62.12 | 63.92
|  | 5 | 82.52 |  | 1.01 |  | 22,141 |  | 182 |  | 0.09 |  | 81.64 | 83.64
|  | 6 | 87.88 |  | 6.01 |  | 122,702 |  | 228 |  | 0.30 |  | 86.72 | 91.44
|  | 7 | 112.28 |  | 8.00 |  | 232,734 |  | 1,000 |  | N/A |  | 110.96 | 116.36
|  | 8 | 116.48 |  | 0.30 |  | 13,402 |  | 1,697 |  | N/A |  | 116.36 | 119.28
|  | 9 | 121.20 |  | 0.16 |  | 14,641 |  | 2,845 |  | N/A |  | 119.28 | 124.68
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1