## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E3_000098_S1C04_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 14:05(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 107
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E3_000098 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.24 |  | 0.77 |  | 7,135 |  | <LM |  | N/A |  | 60.92 | 61.76
|  | 2 | 62.88 |  | 15.15 |  | 101,830 |  | 20 |  | N/A |  | 61.76 | 63.56
|  | 3 | 81.88 |  | 6.58 |  | 133,951 |  | 181 |  | 0.53 |  | 80.84 | 84.60
|  | 4 | 91.48 |  | 5.69 |  | 115,381 |  | 270 |  | 0.27 |  | 90.48 | 93.68
|  | 5 | 106.24 |  | 0.28 |  | 4,709 |  | 542 |  | 0.01 |  | 105.56 | 107.00
|  | 6 | 111.76 |  | 7.95 |  | 242,483 |  | 1,000 |  | N/A |  | 110.64 | 118.56
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1