## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E4_000098_S1D04_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 15:04(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 95
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E4_000098 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.28 |  | 1.90 |  | 11,887 |  | <LM |  | N/A |  | 60.96 | 61.60
|  | 2 | 62.92 |  | 14.91 |  | 104,142 |  | 20 |  | N/A |  | 61.80 | 63.72
|  | 3 | 64.52 |  | 4.69 |  | 38,776 |  | 35 |  | 0.24 |  | 64.08 | 65.16
|  | 4 | 81.80 |  | 1.00 |  | 20,331 |  | 180 |  | 0.08 |  | 80.84 | 82.80
|  | 5 | 97.40 |  | 2.96 |  | 68,839 |  | 344 |  | 0.25 |  | 96.12 | 99.20
|  | 6 | 111.72 |  | 9.00 |  | 251,119 |  | 1,000 |  | N/A |  | 110.44 | 117.44
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1