## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E4_304260002_S1D01_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 14:50(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 98
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E4_304260002 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.16 |  | 1.97 |  | 12,131 |  | <LM |  | N/A |  | 60.84 | 61.48
|  | 2 | 62.16 |  | 0.61 |  | 5,139 |  | <LM |  | N/A |  | 61.72 | 62.28
|  | 3 | 62.76 |  | 15.27 |  | 99,698 |  | 20 |  | N/A |  | 62.28 | 63.56
|  | 4 | 64.36 |  | 5.11 |  | 40,766 |  | 35 |  | 0.25 |  | 63.92 | 64.96
|  | 5 | 81.64 |  | 0.79 |  | 15,705 |  | 179 |  | 0.06 |  | 80.80 | 82.64
|  | 6 | 97.32 |  | 2.06 |  | 44,176 |  | 343 |  | 0.16 |  | 96.32 | 98.80
|  | 7 | 109.64 |  | 0.20 |  | 5,011 |  | 799 |  | 0.02 |  | 108.36 | 109.76
|  | 8 | 109.84 |  | 0.20 |  | 2,137 |  | 817 |  | 0.01 |  | 109.76 | 110.20
|  | 9 | 111.72 |  | 8.84 |  | 241,577 |  | 1,000 |  | N/A |  | 110.32 | 116.72
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1