## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E4_304300001_S1D03_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 15:00(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 96
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E4_304300001 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.16 |  | 1.96 |  | 12,204 |  | <LM |  | N/A |  | 60.80 | 61.48
|  | 2 | 62.16 |  | 0.57 |  | 5,097 |  | <LM |  | N/A |  | 61.68 | 62.28
|  | 3 | 62.76 |  | 15.22 |  | 99,250 |  | 20 |  | N/A |  | 62.28 | 63.56
|  | 4 | 64.36 |  | 4.79 |  | 39,253 |  | 35 |  | 0.24 |  | 63.88 | 65.00
|  | 5 | 78.48 |  | 0.17 |  | 2,524 |  | 152 |  | 0.01 |  | 77.36 | 79.00
|  | 6 | 81.60 |  | 1.14 |  | 23,247 |  | 180 |  | 0.09 |  | 80.64 | 82.64
|  | 7 | 97.16 |  | 3.24 |  | 75,903 |  | 344 |  | 0.27 |  | 95.88 | 99.16
|  | 8 | 111.48 |  | 8.91 |  | 246,052 |  | 1,000 |  | N/A |  | 110.28 | 115.72
|  | 9 | 115.84 |  | 0.19 |  | 2,031 |  | 1,744 |  | N/A |  | 115.72 | 116.12
|  | 10 | 116.24 |  | 0.18 |  | 7,232 |  | 1,835 |  | N/A |  | 116.12 | 118.60
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1