## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E4_305030001_S1D07_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 15:19(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 92
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E4_305030001 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.08 |  | 3.74 |  | 24,129 |  | <LM |  | N/A |  | 60.60 | 61.48
|  | 2 | 62.64 |  | 28.35 |  | 199,691 |  | 20 |  | N/A |  | 61.48 | 63.76
|  | 3 | 64.24 |  | 9.56 |  | 80,172 |  | 35 |  | 0.50 |  | 63.76 | 65.36
|  | 4 | 70.68 |  | 0.28 |  | 5,030 |  | 90 |  | 0.03 |  | 69.88 | 71.20
|  | 5 | 78.32 |  | 0.32 |  | 4,720 |  | 152 |  | 0.02 |  | 77.80 | 78.96
|  | 6 | 81.44 |  | 1.68 |  | 33,654 |  | 180 |  | 0.13 |  | 80.48 | 82.48
|  | 7 | 97.00 |  | 4.60 |  | 112,784 |  | 343 |  | 0.40 |  | 95.48 | 99.36
|  | 8 | 109.36 |  | 0.39 |  | 11,693 |  | 809 |  | 0.06 |  | 108.20 | 109.92
|  | 9 | 111.32 |  | 17.01 |  | 470,898 |  | 1,000 |  | N/A |  | 109.96 | 115.92
|  | 10 | 116.08 |  | 0.26 |  | 10,960 |  | 1,835 |  | N/A |  | 115.96 | 118.28
|  | 11 | 119.16 |  | 0.21 |  | 4,564 |  | 2,553 |  | N/A |  | 118.28 | 119.28
|  | 12 | 119.52 |  | 0.22 |  | 3,023 |  | 2,653 |  | N/A |  | 119.32 | 119.84
|  | 13 | 120.20 |  | 0.24 |  | 19,815 |  | 2,853 |  | N/A |  | 119.84 | 125.00
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2