## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240507_E4_305030002_S1D08_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-May-07 15:24(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240415-12 & 91
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Apr-15 & 2024-Oct-12
| Sample ID: |  |  | E4_305030002 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.00 |  | 1.93 |  | 11,958 |  | <LM |  | N/A |  | 60.68 | 61.32
|  | 2 | 62.00 |  | 0.64 |  | 5,423 |  | <LM |  | N/A |  | 61.52 | 62.12
|  | 3 | 62.56 |  | 15.18 |  | 100,522 |  | 20 |  | N/A |  | 62.12 | 63.36
|  | 4 | 64.16 |  | 5.04 |  | 40,543 |  | 35 |  | 0.25 |  | 63.72 | 64.80
|  | 5 | 78.20 |  | 0.16 |  | 2,506 |  | 152 |  | 0.01 |  | 77.28 | 78.84
|  | 6 | 81.32 |  | 0.87 |  | 18,013 |  | 180 |  | 0.07 |  | 80.32 | 82.28
|  | 7 | 96.84 |  | 2.34 |  | 54,715 |  | 344 |  | 0.20 |  | 95.52 | 98.36
|  | 8 | 109.16 |  | 0.21 |  | 6,831 |  | 808 |  | 0.03 |  | 107.88 | 109.72
|  | 9 | 111.12 |  | 9.14 |  | 258,993 |  | 1,000 |  | N/A |  | 109.72 | 116.80
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1