## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E2-A_E2E3 尤_S1C11_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 14:46(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 181
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E2-A_E2E3 尤 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 66.76 |  | 1.30 |  | 12,170 |  | <LM |  | N/A |  | 66.48 | 67.28
|  | 2 | 67.60 |  | 0.59 |  | 4,613 |  | <LM |  | N/A |  | 67.32 | 67.92
|  | 3 | 68.72 |  | 0.18 |  | 3,259 |  | <LM |  | N/A |  | 68.00 | 68.92
|  | 4 | 69.96 |  | 10.24 |  | 80,481 |  | 20 |  | N/A |  | 68.92 | 70.72
|  | 5 | 92.68 |  | 5.61 |  | 70,089 |  | 179 |  | 0.33 |  | 91.92 | 93.44
|  | 6 | 98.88 |  | 5.50 |  | 82,449 |  | 225 |  | 0.27 |  | 97.92 | 99.88
|  | 7 | 126.00 |  | 8.70 |  | 188,583 |  | 1,000 |  | N/A |  | 125.00 | 128.20
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1