## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20240320_E3-A_E2E3 尤_S1D11_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2024-Mar-20 15:13(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-240301-4 & 176
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2024-Mar-01 & 2024-Aug-28
| Sample ID: |  |  | E3-A_E2E3 尤 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 66.92 |  | 0.85 |  | 7,345 |  | <LM |  | N/A |  | 66.44 | 67.20
|  | 2 | 67.36 |  | 0.37 |  | 2,772 |  | <LM |  | N/A |  | 67.20 | 67.68
|  | 3 | 69.68 |  | 10.32 |  | 81,100 |  | 20 |  | N/A |  | 68.40 | 70.44
|  | 4 | 92.08 |  | 4.73 |  | 59,572 |  | 177 |  | 0.29 |  | 91.32 | 92.84
|  | 5 | 103.04 |  | 5.14 |  | 80,943 |  | 266 |  | 0.22 |  | 102.16 | 104.04
|  | 6 | 116.04 |  | 0.19 |  | 10,785 |  | 452 |  | 0.04 |  | 113.16 | 119.60
|  | 7 | 125.52 |  | 8.38 |  | 185,471 |  | 1,000 |  | N/A |  | 124.52 | 127.72
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1