## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1101122Fx samples_S1_Fx_1122standard_0.16x.bopx
| Test Time: |  |  | 2021-Nov-23 10:35(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-5 & 160
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | Fx_1122standard_0.16x |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-5K (20 bp & 5K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 106.48 |  | 2.31 |  | 52,769 |  | <LM |  | N/A |  | 105.28 | 108.32
|  | 2 | 108.60 |  | 0.21 |  | 1,849 |  | <LM |  | N/A |  | 108.36 | 108.68
|  | 3 | 109.08 |  | 0.21 |  | 2,492 |  | <LM |  | N/A |  | 108.68 | 109.12
|  | 4 | 111.84 |  | 17.67 |  | 259,125 |  | 20 |  | N/A |  | 109.12 | 113.32
|  | 5 | 113.76 |  | 0.62 |  | 20,564 |  | 25 |  | 0.09 |  | 113.52 | 116.12
|  | 6 | 123.96 |  | 0.29 |  | 4,596 |  | 50 |  | <0.01 |  | 123.32 | 124.68
|  | 7 | 170.28 |  | 0.93 |  | 62,203 |  | 196 |  | 0.24 |  | 167.92 | 173.60
|  | 8 | 177.28 |  | 0.30 |  | 3,487 |  | 220 |  | 0.01 |  | 177.28 | 177.72
|  | 9 | 178.40 |  | 0.31 |  | 6,434 |  | 224 |  | 0.02 |  | 177.72 | 178.56
|  | 10 | 178.64 |  | 0.31 |  | 5,490 |  | 225 |  | 0.02 |  | 178.56 | 180.20
|  | 11 | 195.88 |  | 0.83 |  | 45,198 |  | 286 |  | 0.15 |  | 194.00 | 198.16
|  | 12 | 198.80 |  | 0.25 |  | 6,869 |  | 297 |  | 0.02 |  | 198.16 | 201.08
|  | 13 | 205.64 |  | 36.23 |  | 1,174,047 |  | 330 |  | 3.72 |  | 203.72 | 211.84
|  | 14 | 218.12 |  | 14.02 |  | 400,472 |  | 393 |  | 1.16 |  | 217.12 | 220.84
|  | 15 | 222.12 |  | 0.89 |  | 36,692 |  | 419 |  | 0.11 |  | 220.88 | 223.60
|  | 16 | 229.04 |  | 0.37 |  | 10,755 |  | 471 |  | 0.03 |  | 226.28 | 229.24
|  | 17 | 229.40 |  | 0.41 |  | 3,621 |  | 474 |  | 0.01 |  | 229.24 | 229.56
|  | 18 | 231.28 |  | 14.32 |  | 520,116 |  | 489 |  | 1.51 |  | 229.56 | 235.56
|  | 19 | 235.76 |  | 0.24 |  | 1,925 |  | 559 |  | <0.01 |  | 235.56 | 235.84
|  | 20 | 236.00 |  | 0.26 |  | 8,294 |  | 564 |  | 0.02 |  | 235.84 | 238.96
|  | 22 | 250.16 |  | 0.64 |  | 43,373 |  | 1,101 |  | 0.11 |  | 249.24 | 254.44
|  | 23 | 269.00 |  | 0.32 |  | 16,427 |  | 3,055 |  | 0.04 |  | 266.80 | 269.76
|  | 24 | 269.92 |  | 0.22 |  | 1,982 |  | 3,281 |  | <0.01 |  | 269.80 | 270.12
|  | 25 | 270.28 |  | 0.23 |  | 1,746 |  | 3,374 |  | <0.01 |  | 270.16 | 270.44
|  | 26 | 270.52 |  | 0.22 |  | 1,284 |  | 3,437 |  | <0.01 |  | 270.44 | 270.64
|  | 27 | 271.04 |  | 0.21 |  | 3,053 |  | 3,578 |  | <0.01 |  | 270.64 | 271.20
|  | 28 | 275.36 |  | 11.72 |  | 948,527 |  | 5,000 |  | N/A |  | 274.04 | 281.72
|  | 29 | 283.60 |  | 2.58 |  | 325,873 |  | > 5k |  | N/A |  | 281.72 | 293.24
|  | 30 | 293.36 |  | 0.35 |  | 51,064 |  | > 5k |  | N/A |  | 293.24 | 303.72
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2