## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1101118Fx_samples_S1_Fx_standard_0.1x.bopx
| Test Time: |  |  | 2021-Nov-19 09:20(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-5 & 186
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | Fx_standard_0.1x |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-5K (20 bp & 5K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 112.60 |  | 2.03 |  | 41,705 |  | <LM |  | N/A |  | 111.44 | 114.16
|  | 2 | 116.60 |  | 0.29 |  | 6,802 |  | <LM |  | N/A |  | 115.40 | 116.80
|  | 3 | 118.96 |  | 17.12 |  | 236,133 |  | 20 |  | N/A |  | 116.80 | 119.68
|  | 4 | 119.92 |  | 0.93 |  | 21,591 |  | 22 |  | 0.10 |  | 119.68 | 121.16
|  | 5 | 121.24 |  | 0.37 |  | 12,889 |  | 25 |  | 0.05 |  | 121.16 | 124.16
|  | 6 | 180.48 |  | 0.94 |  | 51,319 |  | 195 |  | 0.18 |  | 178.28 | 183.60
|  | 7 | 188.04 |  | 0.42 |  | 15,097 |  | 219 |  | 0.05 |  | 186.40 | 188.68
|  | 8 | 188.76 |  | 0.39 |  | 4,283 |  | 221 |  | 0.01 |  | 188.68 | 189.08
|  | 9 | 189.52 |  | 0.42 |  | 13,115 |  | 224 |  | 0.04 |  | 189.08 | 191.40
|  | 10 | 219.40 |  | 22.31 |  | 656,826 |  | 335 |  | 1.90 |  | 217.20 | 223.12
|  | 11 | 223.72 |  | 0.31 |  | 9,737 |  | 355 |  | 0.03 |  | 223.16 | 225.20
|  | 12 | 231.92 |  | 18.55 |  | 611,435 |  | 394 |  | 1.64 |  | 230.24 | 235.36
|  | 13 | 235.48 |  | 0.63 |  | 3,730 |  | 416 |  | <0.01 |  | 235.40 | 235.60
|  | 14 | 236.48 |  | 0.94 |  | 31,149 |  | 422 |  | 0.08 |  | 235.60 | 237.84
|  | 15 | 243.92 |  | 0.35 |  | 12,510 |  | 475 |  | 0.03 |  | 240.16 | 244.08
|  | 16 | 246.24 |  | 6.05 |  | 230,743 |  | 493 |  | 0.62 |  | 244.08 | 250.44
|  | 17 | 260.36 |  | 19.05 |  | 721,026 |  | 813 |  | 1.94 |  | 259.32 | 265.00
|  | 18 | 265.40 |  | 0.29 |  | 1,450 |  | 1,087 |  | <0.01 |  | 265.28 | 265.44
|  | 19 | 265.48 |  | 0.28 |  | 9,704 |  | 1,090 |  | 0.02 |  | 265.44 | 267.92
|  | 20 | 292.72 |  | 12.21 |  | 1,042,294 |  | 5,000 |  | N/A |  | 291.20 | 299.84
|  | 21 | 299.92 |  | 1.18 |  | 7,021 |  | > 5k |  | N/A |  | 299.84 | 300.04
|  | 22 | 301.72 |  | 1.73 |  | 242,388 |  | > 5k |  | N/A |  | 300.04 | 315.16
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2