## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1101119Fx_samples_S1_Fx_standard_0.1ng_0.5x.bopx
| Test Time: |  |  | 2021-Nov-19 17:22(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-5 & 174
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | Fx_standard_0.1ng_0.5x |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-5K (20 bp & 5K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 58.20 |  | 0.17 |  | 7,273 |  | <LM |  | N/A |  | 56.64 | 58.40
|  | 2 | 58.48 |  | 0.18 |  | 1,189 |  | <LM |  | N/A |  | 58.40 | 58.64
|  | 3 | 59.00 |  | 0.18 |  | 2,424 |  | <LM |  | N/A |  | 58.64 | 59.16
|  | 4 | 59.44 |  | 0.18 |  | 2,103 |  | <LM |  | N/A |  | 59.16 | 59.84
|  | 5 | 101.40 |  | 2.61 |  | 72,396 |  | <LM |  | N/A |  | 100.16 | 103.48
|  | 6 | 106.20 |  | 19.77 |  | 286,964 |  | 20 |  | N/A |  | 103.52 | 107.72
|  | 7 | 108.08 |  | 0.93 |  | 30,337 |  | 25 |  | 0.14 |  | 107.72 | 110.28
|  | 8 | 163.44 |  | 1.90 |  | 84,705 |  | 201 |  | 0.33 |  | 160.56 | 165.24
|  | 9 | 169.80 |  | 0.71 |  | 43,826 |  | 224 |  | 0.16 |  | 166.36 | 172.04
|  | 10 | 174.96 |  | 0.22 |  | 7,719 |  | 243 |  | 0.03 |  | 173.48 | 176.92
|  | 11 | 178.48 |  | 0.18 |  | 3,931 |  | 256 |  | 0.01 |  | 177.00 | 180.12
|  | 12 | 187.36 |  | 0.79 |  | 57,563 |  | 290 |  | 0.19 |  | 184.40 | 190.52
|  | 13 | 195.08 |  | 54.96 |  | 2,115,895 |  | 327 |  | 6.88 |  | 193.24 | 201.64
|  | 14 | 206.92 |  | 31.33 |  | 1,070,858 |  | 390 |  | 3.21 |  | 205.64 | 209.92
|  | 15 | 211.00 |  | 1.88 |  | 83,063 |  | 416 |  | 0.25 |  | 209.92 | 213.16
|  | 16 | 217.32 |  | 0.51 |  | 17,526 |  | 465 |  | 0.05 |  | 216.28 | 218.20
|  | 17 | 219.72 |  | 21.64 |  | 913,679 |  | 484 |  | 2.74 |  | 218.20 | 228.56
|  | 18 | 234.04 |  | 12.78 |  | 490,737 |  | 856 |  | 1.39 |  | 233.04 | 238.80
|  | 19 | 238.88 |  | 0.22 |  | 1,548 |  | 1,133 |  | <0.01 |  | 238.80 | 239.04
|  | 20 | 239.24 |  | 0.19 |  | 2,542 |  | 1,151 |  | <0.01 |  | 239.08 | 239.60
|  | 21 | 239.68 |  | 0.17 |  | 9,831 |  | 1,173 |  | 0.03 |  | 239.60 | 242.92
|  | 22 | 255.80 |  | 0.17 |  | 6,456 |  | 2,959 |  | 0.01 |  | 253.92 | 255.92
|  | 23 | 258.04 |  | 0.20 |  | 11,485 |  | 3,522 |  | 0.02 |  | 255.92 | 258.32
|  | 24 | 258.48 |  | 0.19 |  | 1,654 |  | 3,646 |  | <0.01 |  | 258.32 | 258.64
|  | 25 | 258.80 |  | 0.17 |  | 5,383 |  | 3,739 |  | 0.01 |  | 258.68 | 260.48
|  | 26 | 262.48 |  | 7.06 |  | 542,558 |  | 5,000 |  | N/A |  | 260.84 | 267.24
|  | 27 | 269.32 |  | 2.67 |  | 433,349 |  | > 5k |  | N/A |  | 267.28 | 284.64
|  | 28 | 284.72 |  | 0.17 |  | 10,209 |  | > 5k |  | N/A |  | 284.64 | 287.12
|  | 29 | 287.28 |  | 0.17 |  | 6,185 |  | > 5k |  | N/A |  | 287.12 | 288.56
|  | 30 | 288.68 |  | 0.17 |  | 7,558 |  | > 5k |  | N/A |  | 288.56 | 290.56
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2