## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1101124Fx samples_S1_Fx_1123standard_0.1x.bopx
| Test Time: |  |  | 2021-Nov-24 13:42(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-5 & 150
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | Fx_1123standard_0.1x |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-5K (20 bp & 5K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 110.52 |  | 2.14 |  | 42,415 |  | <LM |  | N/A |  | 109.40 | 112.08
|  | 2 | 112.44 |  | 0.18 |  | 2,206 |  | <LM |  | N/A |  | 112.08 | 112.56
|  | 3 | 116.56 |  | 16.62 |  | 232,708 |  | 20 |  | N/A |  | 113.16 | 117.28
|  | 4 | 117.44 |  | 0.96 |  | 29,747 |  | 22 |  | 0.14 |  | 117.28 | 120.76
|  | 5 | 129.12 |  | 0.27 |  | 4,336 |  | 50 |  | <0.01 |  | 128.44 | 129.72
|  | 6 | 176.68 |  | 0.58 |  | 34,214 |  | 196 |  | 0.12 |  | 174.48 | 180.12
|  | 7 | 184.00 |  | 0.19 |  | 4,533 |  | 220 |  | 0.02 |  | 181.96 | 184.12
|  | 8 | 184.48 |  | 0.20 |  | 2,999 |  | 221 |  | 0.01 |  | 184.12 | 184.72
|  | 9 | 184.80 |  | 0.18 |  | 1,608 |  | 222 |  | <0.01 |  | 184.72 | 185.04
|  | 10 | 185.24 |  | 0.18 |  | 5,512 |  | 224 |  | 0.02 |  | 185.04 | 188.12
|  | 11 | 199.48 |  | 0.22 |  | 12,427 |  | 273 |  | 0.04 |  | 196.76 | 201.80
|  | 12 | 214.08 |  | 26.24 |  | 780,972 |  | 333 |  | 2.34 |  | 212.08 | 217.76
|  | 13 | 218.32 |  | 0.32 |  | 8,487 |  | 354 |  | 0.02 |  | 217.76 | 219.16
|  | 14 | 226.76 |  | 9.18 |  | 267,292 |  | 394 |  | 0.74 |  | 225.64 | 228.92
|  | 15 | 230.04 |  | 1.29 |  | 31,843 |  | 414 |  | 0.09 |  | 228.96 | 230.16
|  | 16 | 230.76 |  | 1.41 |  | 43,231 |  | 419 |  | 0.12 |  | 230.16 | 232.32
|  | 17 | 240.24 |  | 10.28 |  | 378,227 |  | 488 |  | 1.05 |  | 236.00 | 244.44
|  | 18 | 245.12 |  | 0.20 |  | 6,543 |  | 560 |  | 0.02 |  | 244.44 | 246.52
|  | 19 | 254.32 |  | 19.72 |  | 748,489 |  | 779 |  | 2.16 |  | 253.32 | 259.36
|  | 20 | 259.48 |  | 0.21 |  | 2,144 |  | 1,073 |  | <0.01 |  | 259.40 | 259.80
|  | 21 | 259.92 |  | 0.19 |  | 4,439 |  | 1,093 |  | 0.01 |  | 259.80 | 260.96
|  | 22 | 278.92 |  | 0.26 |  | 13,183 |  | 2,942 |  | 0.03 |  | 276.72 | 280.48
|  | 23 | 285.68 |  | 13.14 |  | 1,080,423 |  | 5,000 |  | N/A |  | 284.36 | 292.64
|  | 24 | 294.56 |  | 1.85 |  | 252,054 |  | > 5k |  | N/A |  | 292.64 | 303.84
|  | 25 | 303.92 |  | 0.24 |  | 24,053 |  | > 5k |  | N/A |  | 303.84 | 310.28
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2