## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1101130 Fx RM samples_Fx_1122 standard_0.05x.bopx
| Test Time: |  |  | 2021-Nov-30 13:15(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-5 & 122
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | Fx_1122 standard_0.05x |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-5K (20 bp & 5K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 56.32 |  | 0.22 |  | 9,366 |  | <LM |  | N/A |  | 52.60 | 56.40
|  | 2 | 56.60 |  | 0.23 |  | 1,756 |  | <LM |  | N/A |  | 56.40 | 56.68
|  | 3 | 57.04 |  | 0.24 |  | 9,563 |  | <LM |  | N/A |  | 56.68 | 62.24
|  | 4 | 106.40 |  | 0.42 |  | 4,342 |  | <LM |  | N/A |  | 105.84 | 106.52
|  | 5 | 106.96 |  | 1.14 |  | 17,512 |  | <LM |  | N/A |  | 106.52 | 107.80
|  | 6 | 111.80 |  | 17.00 |  | 224,714 |  | 20 |  | N/A |  | 109.04 | 112.52
|  | 7 | 112.64 |  | 0.97 |  | 16,706 |  | 22 |  | 0.08 |  | 112.52 | 114.12
|  | 8 | 123.40 |  | 0.28 |  | 6,029 |  | 49 |  | 0.01 |  | 122.56 | 124.24
|  | 9 | 168.80 |  | 0.35 |  | 19,282 |  | 196 |  | 0.07 |  | 165.36 | 170.68
|  | 10 | 203.20 |  | 17.69 |  | 464,287 |  | 330 |  | 1.47 |  | 201.48 | 206.44
|  | 11 | 206.72 |  | 0.20 |  | 4,566 |  | 348 |  | 0.01 |  | 206.48 | 208.64
|  | 12 | 209.88 |  | 0.20 |  | 4,160 |  | 363 |  | 0.01 |  | 208.88 | 211.48
|  | 13 | 215.36 |  | 5.80 |  | 153,329 |  | 391 |  | 0.44 |  | 214.36 | 217.08
|  | 14 | 218.20 |  | 0.88 |  | 40,242 |  | 408 |  | 0.11 |  | 217.08 | 220.40
|  | 15 | 228.68 |  | 6.45 |  | 212,866 |  | 489 |  | 0.60 |  | 226.96 | 232.56
|  | 16 | 243.04 |  | 14.67 |  | 509,693 |  | 838 |  | 1.43 |  | 242.04 | 247.08
|  | 17 | 247.16 |  | 0.26 |  | 10,931 |  | 1,085 |  | 0.03 |  | 247.08 | 250.32
|  | 18 | 265.28 |  | 0.23 |  | 4,008 |  | 2,985 |  | <0.01 |  | 264.20 | 265.36
|  | 19 | 265.48 |  | 0.24 |  | 7,291 |  | 3,032 |  | 0.02 |  | 265.40 | 267.84
|  | 20 | 271.12 |  | 17.33 |  | 1,263,098 |  | 5,000 |  | N/A |  | 269.96 | 278.56
|  | 21 | 280.04 |  | 1.45 |  | 52,072 |  | > 5k |  | N/A |  | 278.56 | 280.16
|  | 22 | 280.24 |  | 1.45 |  | 114,471 |  | > 5k |  | N/A |  | 280.16 | 288.60
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2