## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110120HD_clinical sample_蔡.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-20 15:52(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 167
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_蔡 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 106.80 |  | 0.22 |  | 5,533 |  | <LM |  | N/A |  | 105.92 | 107.72
|  | 2 | 109.20 |  | 0.55 |  | 7,577 |  | <LM |  | N/A |  | 108.60 | 109.40
|  | 3 | 109.96 |  | 2.85 |  | 36,746 |  | <LM |  | N/A |  | 109.40 | 110.36
|  | 4 | 110.76 |  | 2.46 |  | 33,620 |  | <LM |  | N/A |  | 110.36 | 111.80
|  | 5 | 117.28 |  | 0.76 |  | 11,158 |  | <LM |  | N/A |  | 116.52 | 117.48
|  | 6 | 118.60 |  | 27.48 |  | 353,263 |  | 20 |  | N/A |  | 117.48 | 120.48
|  | 7 | 153.64 |  | 2.03 |  | 29,167 |  | 116 |  | 0.07 |  | 152.72 | 153.80
|  | 8 | 154.52 |  | 15.09 |  | 313,441 |  | 118 |  | 0.73 |  | 153.80 | 155.72
|  | 9 | 156.08 |  | 1.04 |  | 21,977 |  | 122 |  | 0.05 |  | 155.72 | 156.76
|  | 10 | 157.28 |  | 1.01 |  | 24,127 |  | 126 |  | 0.05 |  | 156.76 | 158.52
|  | 11 | 224.60 |  | 0.26 |  | 9,848 |  | 338 |  | 0.02 |  | 223.16 | 226.40
|  | 12 | 246.36 |  | 5.16 |  | 181,317 |  | 457 |  | 0.26 |  | 245.16 | 249.92
|  | 13 | 270.40 |  | 27.63 |  | 1,248,593 |  | 1,000 |  | N/A |  | 269.08 | 276.36
|  | 14 | 276.48 |  | 0.34 |  | 2,009 |  | 1,318 |  | <0.01 |  | 276.36 | 276.56
|  | 15 | 276.68 |  | 0.32 |  | 13,682 |  | 1,333 |  | 0.05 |  | 276.56 | 279.92
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2