## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110215HD clinical redo_HD_郭_0126sample.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Feb-15 12:59(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 126
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_郭_0126sample |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 112.24 |  | 2.57 |  | 41,991 |  | <LM |  | N/A |  | 110.88 | 112.60
|  | 2 | 113.00 |  | 2.34 |  | 36,031 |  | <LM |  | N/A |  | 112.60 | 114.00
|  | 3 | 120.16 |  | 21.72 |  | 325,998 |  | 20 |  | N/A |  | 118.08 | 122.16
|  | 4 | 153.08 |  | 0.99 |  | 16,115 |  | 107 |  | 0.04 |  | 152.20 | 153.28
|  | 5 | 154.00 |  | 6.84 |  | 139,502 |  | 110 |  | 0.31 |  | 153.28 | 154.88
|  | 6 | 155.08 |  | 1.37 |  | 14,799 |  | 113 |  | 0.03 |  | 154.92 | 155.32
|  | 7 | 156.04 |  | 6.55 |  | 142,935 |  | 115 |  | 0.31 |  | 155.32 | 157.16
|  | 8 | 157.48 |  | 0.70 |  | 15,860 |  | 119 |  | 0.03 |  | 157.16 | 158.12
|  | 9 | 158.88 |  | 1.49 |  | 41,821 |  | 123 |  | 0.09 |  | 158.12 | 159.64
|  | 10 | 160.28 |  | 1.31 |  | 39,139 |  | 126 |  | 0.08 |  | 159.68 | 161.96
|  | 11 | 227.52 |  | 0.22 |  | 12,113 |  | 331 |  | 0.02 |  | 221.60 | 230.12
|  | 12 | 249.64 |  | 10.29 |  | 361,265 |  | 447 |  | 0.50 |  | 248.00 | 253.72
|  | 13 | 254.32 |  | 0.22 |  | 4,133 |  | 477 |  | <0.01 |  | 253.72 | 254.48
|  | 14 | 254.64 |  | 0.22 |  | 1,673 |  | 479 |  | <0.01 |  | 254.48 | 254.76
|  | 15 | 255.12 |  | 0.21 |  | 2,288 |  | 482 |  | <0.01 |  | 254.80 | 255.20
|  | 16 | 255.32 |  | 0.22 |  | 10,690 |  | 484 |  | 0.01 |  | 255.20 | 263.00
|  | 17 | 276.12 |  | 23.65 |  | 1,182,308 |  | 1,000 |  | N/A |  | 274.80 | 287.32
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2