## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110215HD clinical redo_HD_D2_repeat19,20_redo.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Feb-15 12:17(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 128
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_D2_repeat19,20_redo |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 115.84 |  | 2.68 |  | 46,830 |  | <LM |  | N/A |  | 114.48 | 116.28
|  | 2 | 116.68 |  | 2.40 |  | 36,880 |  | <LM |  | N/A |  | 116.28 | 117.72
|  | 3 | 124.32 |  | 21.86 |  | 334,264 |  | 20 |  | N/A |  | 122.08 | 126.36
|  | 12 | 259.52 |  | 8.34 |  | 263,841 |  | 446 |  | 0.35 |  | 258.36 | 263.28
|  | 13 | 287.40 |  | 24.49 |  | 1,259,827 |  | 1,000 |  | N/A |  | 286.04 | 301.28
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2