## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110107HD_4-25_郭.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-07 18:14(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 174
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_4-25_郭 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 60.88 |  | 0.18 |  | 12,344 |  | <LM |  | N/A |  | 57.92 | 61.20
|  | 2 | 97.84 |  | 2.43 |  | 32,379 |  | <LM |  | N/A |  | 96.68 | 98.16
|  | 3 | 98.44 |  | 2.24 |  | 26,731 |  | <LM |  | N/A |  | 98.16 | 99.28
|  | 4 | 103.12 |  | 0.32 |  | 4,987 |  | <LM |  | N/A |  | 102.44 | 103.36
|  | 5 | 104.92 |  | 29.34 |  | 351,948 |  | 20 |  | N/A |  | 103.36 | 106.72
|  | 6 | 134.88 |  | 1.09 |  | 15,307 |  | 111 |  | 0.06 |  | 133.88 | 135.00
|  | 7 | 135.64 |  | 7.86 |  | 139,690 |  | 114 |  | 0.54 |  | 135.00 | 136.44
|  | 8 | 137.44 |  | 6.95 |  | 154,084 |  | 119 |  | 0.58 |  | 136.44 | 138.40
|  | 9 | 139.52 |  | 2.09 |  | 61,024 |  | 126 |  | 0.23 |  | 138.44 | 140.24
|  | 10 | 140.88 |  | 1.97 |  | 52,274 |  | 130 |  | 0.19 |  | 140.28 | 142.96
|  | 11 | 216.24 |  | 8.40 |  | 264,389 |  | 465 |  | 0.66 |  | 215.12 | 220.00
|  | 12 | 235.32 |  | 27.85 |  | 1,169,653 |  | 1,000 |  | N/A |  | 234.12 | 241.92
|  | 13 | 242.56 |  | 0.20 |  | 7,603 |  | 1,511 |  | 0.05 |  | 241.96 | 244.12
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2