## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110215HD clinical redo_HD_D2_repeat19,20_redo.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Feb-15 12:17(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 128
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_D2_repeat19,20_redo |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 115.84 |  | 2.68 |  | 46,830 |  | <LM |  | N/A |  | 114.48 | 116.28
|  | 2 | 116.68 |  | 2.40 |  | 36,880 |  | <LM |  | N/A |  | 116.28 | 117.72
|  | 3 | 124.32 |  | 21.86 |  | 334,264 |  | 20 |  | N/A |  | 122.08 | 126.36
|  | 4 | 128.84 |  | 0.20 |  | 14,516 |  | 32 |  | 0.04 |  | 126.80 | 131.40
|  | 5 | 161.56 |  | 0.25 |  | 3,723 |  | 114 |  | <0.01 |  | 160.96 | 161.76
|  | 6 | 162.68 |  | 1.70 |  | 29,179 |  | 117 |  | 0.06 |  | 161.80 | 162.92
|  | 7 | 163.64 |  | 10.54 |  | 215,346 |  | 120 |  | 0.44 |  | 162.92 | 164.44
|  | 8 | 164.76 |  | 2.61 |  | 60,152 |  | 122 |  | 0.12 |  | 164.44 | 165.84
|  | 9 | 166.48 |  | 1.28 |  | 31,288 |  | 127 |  | 0.06 |  | 165.84 | 167.20
|  | 10 | 167.68 |  | 0.85 |  | 23,661 |  | 130 |  | 0.05 |  | 167.20 | 169.20
|  | 11 | 234.76 |  | 0.22 |  | 12,376 |  | 324 |  | 0.02 |  | 231.16 | 239.56
|  | 13 | 287.40 |  | 24.49 |  | 1,259,827 |  | 1,000 |  | N/A |  | 286.04 | 301.28
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2