## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 1110124HD clinical sample_A5_repeat17,17.bopx
| Test Time: |  |  | 2022-Jan-24 17:52(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.0 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-06-300 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S1-O-211115-6 & 159
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2021-Nov-15 & 2022-May-14
| Sample ID: |  |  | HD_A5_repeat17,17 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 51.08 |  | 0.20 |  | 5,000 |  | <LM |  | N/A |  | 49.64 | 51.24
|  | 2 | 51.32 |  | 0.20 |  | 4,747 |  | <LM |  | N/A |  | 51.24 | 52.72
|  | 3 | 58.92 |  | 0.26 |  | 4,695 |  | <LM |  | N/A |  | 57.44 | 59.04
|  | 4 | 59.12 |  | 0.27 |  | 14,428 |  | <LM |  | N/A |  | 59.04 | 62.56
|  | 5 | 114.60 |  | 2.31 |  | 38,453 |  | <LM |  | N/A |  | 113.28 | 115.04
|  | 6 | 115.44 |  | 2.06 |  | 32,057 |  | <LM |  | N/A |  | 115.04 | 116.56
|  | 7 | 120.72 |  | 0.20 |  | 4,915 |  | <LM |  | N/A |  | 119.68 | 121.08
|  | 8 | 123.40 |  | 24.49 |  | 377,412 |  | 20 |  | N/A |  | 121.08 | 125.60
|  | 9 | 161.56 |  | 16.50 |  | 397,796 |  | 116 |  | 0.86 |  | 159.32 | 162.80
|  | 10 | 163.20 |  | 1.67 |  | 39,100 |  | 120 |  | 0.08 |  | 162.80 | 163.88
|  | 11 | 164.40 |  | 1.60 |  | 50,507 |  | 123 |  | 0.11 |  | 163.88 | 167.44
|  | 12 | 237.64 |  | 0.23 |  | 12,658 |  | 333 |  | 0.02 |  | 235.00 | 240.48
|  | 13 | 261.24 |  | 6.48 |  | 240,074 |  | 449 |  | 0.32 |  | 259.96 | 266.12
|  | 14 | 288.76 |  | 23.88 |  | 1,250,212 |  | 1,000 |  | N/A |  | 287.28 | 298.84
|  | 15 | 298.96 |  | 0.19 |  | 11,294 |  | 1,596 |  | 0.05 |  | 298.88 | 302.68
Copyright 2005 - 2021 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2