## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20250313_SMN2-S_Z-zoe_2_2_S1C06_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2025-Mar-14 10:31(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-250310-4 & 136
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2025-Mar-10 & 2025-Sep-06
| Sample ID: |  |  | SMN2-S_Z-zoe_2:2 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 65.88 |  | 1.03 |  | 7,335 |  | <LM |  | N/A |  | 65.44 | 66.16
|  | 2 | 67.80 |  | 14.21 |  | 113,149 |  | 20 |  | N/A |  | 66.64 | 68.92
|  | 3 | 76.00 |  | 0.16 |  | 4,971 |  | 82 |  | 0.02 |  | 74.16 | 77.12
|  | 4 | 101.52 |  | 12.39 |  | 247,511 |  | 292 |  | 0.74 |  | 99.60 | 102.60
|  | 5 | 105.08 |  | 9.09 |  | 182,500 |  | 335 |  | 0.66 |  | 102.60 | 106.36
|  | 6 | 106.48 |  | 0.21 |  | 2,673 |  | 355 |  | <0.01 |  | 106.40 | 106.88
|  | 7 | 107.00 |  | 0.20 |  | 5,453 |  | 363 |  | 0.02 |  | 106.88 | 109.04
|  | 8 | 120.88 |  | 9.92 |  | 223,602 |  | 1,000 |  | N/A |  | 119.60 | 123.16
|  | 9 | 123.28 |  | 0.19 |  | 1,129 |  | 1,279 |  | N/A |  | 123.20 | 123.40
|  | 10 | 123.60 |  | 0.19 |  | 1,127 |  | 1,334 |  | N/A |  | 123.48 | 123.68
|  | 11 | 123.76 |  | 0.19 |  | 951 |  | 1,363 |  | N/A |  | 123.68 | 123.84
|  | 12 | 123.88 |  | 0.19 |  | 9,473 |  | 1,384 |  | N/A |  | 123.84 | 128.28
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2