## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20250313_SMN1-J_Z-zoe_2_2_S1A06_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2025-Mar-14 09:36(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-250310-4 & 147
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2025-Mar-10 & 2025-Sep-06
| Sample ID: |  |  | SMN1-J_Z-zoe_2:2 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 65.96 |  | 0.31 |  | 2,159 |  | <LM |  | N/A |  | 65.68 | 66.12
|  | 2 | 66.36 |  | 0.97 |  | 6,955 |  | <LM |  | N/A |  | 66.12 | 66.64
|  | 3 | 66.96 |  | 0.92 |  | 6,640 |  | <LM |  | N/A |  | 66.64 | 67.08
|  | 4 | 67.28 |  | 1.58 |  | 10,898 |  | <LM |  | N/A |  | 67.08 | 67.56
|  | 5 | 68.32 |  | 14.07 |  | 113,548 |  | 20 |  | N/A |  | 67.56 | 69.56
|  | 6 | 69.68 |  | 0.17 |  | 3,383 |  | 32 |  | 0.02 |  | 69.60 | 71.56
|  | 7 | 81.04 |  | 7.80 |  | 83,772 |  | 119 |  | 0.40 |  | 80.40 | 81.64
|  | 8 | 82.16 |  | 0.18 |  | 3,431 |  | 128 |  | 0.02 |  | 81.64 | 82.44
|  | 9 | 82.60 |  | 0.16 |  | 3,069 |  | 131 |  | 0.01 |  | 82.48 | 84.04
|  | 10 | 94.44 |  | 7.31 |  | 115,923 |  | 228 |  | 0.30 |  | 93.40 | 95.24
|  | 11 | 96.16 |  | 0.29 |  | 13,278 |  | 244 |  | 0.03 |  | 95.28 | 98.56
|  | 12 | 105.88 |  | 0.19 |  | 7,539 |  | 360 |  | 0.03 |  | 103.16 | 106.28
|  | 13 | 106.36 |  | 0.19 |  | 1,674 |  | 367 |  | <0.01 |  | 106.28 | 106.60
|  | 14 | 106.72 |  | 0.18 |  | 1,757 |  | 373 |  | <0.01 |  | 106.60 | 106.96
|  | 15 | 107.24 |  | 0.18 |  | 1,216 |  | 382 |  | <0.01 |  | 107.04 | 107.28
|  | 16 | 107.32 |  | 0.17 |  | 6,611 |  | 383 |  | 0.02 |  | 107.28 | 110.96
|  | 17 | 119.48 |  | 13.61 |  | 358,076 |  | 1,000 |  | N/A |  | 118.32 | 124.16
|  | 18 | 124.28 |  | 0.18 |  | 3,692 |  | 1,797 |  | N/A |  | 124.16 | 125.72
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2