## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20250314-1_SMN1-J-2_26_SC_1_1_3_13_S1B02_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2025-Mar-14 13:01(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-250310-4 & 117
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2025-Mar-10 & 2025-Sep-06
| Sample ID: |  |  | SMN1-J-2/26_SC_1:1_3/13 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /2
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 61.52 |  | 0.84 |  | 6,796 |  | <LM |  | N/A |  | 61.04 | 61.76
|  | 2 | 62.04 |  | 0.46 |  | 3,445 |  | <LM |  | N/A |  | 61.76 | 62.16
|  | 3 | 62.32 |  | 0.89 |  | 6,068 |  | <LM |  | N/A |  | 62.16 | 62.52
|  | 4 | 62.88 |  | 13.11 |  | 87,885 |  | 20 |  | N/A |  | 62.52 | 63.88
|  | 5 | 69.60 |  | 0.15 |  | 3,445 |  | 78 |  | 0.01 |  | 67.76 | 69.96
|  | 6 | 70.40 |  | 0.16 |  | 3,630 |  | 85 |  | 0.01 |  | 69.96 | 71.76
|  | 7 | 74.32 |  | 2.61 |  | 25,778 |  | 119 |  | 0.08 |  | 73.84 | 74.80
|  | 8 | 86.08 |  | 5.75 |  | 87,427 |  | 230 |  | 0.20 |  | 85.04 | 86.88
|  | 9 | 97.24 |  | 0.15 |  | 4,672 |  | 372 |  | 0.01 |  | 93.80 | 97.32
|  | 10 | 97.64 |  | 0.16 |  | 2,697 |  | 379 |  | <0.01 |  | 97.36 | 98.00
|  | 11 | 98.16 |  | 0.17 |  | 972 |  | 387 |  | <0.01 |  | 98.04 | 98.24
|  | 12 | 98.68 |  | 0.16 |  | 4,881 |  | 397 |  | 0.01 |  | 98.64 | 102.08
|  | 13 | 109.20 |  | 11.27 |  | 256,191 |  | 1,000 |  | N/A |  | 108.20 | 113.20
|  | 14 | 113.52 |  | 0.17 |  | 4,357 |  | 1,790 |  | N/A |  | 113.20 | 116.04
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 2 |  |  |  | /2