## FolderReportMainPage
| Result: |  |  | 20250314-1_SMN2-S-3_7_SC_1_1_3_13_S1E02_R1.bopx
| Test Time: |  |  | 2025-Mar-14 15:27(UTC+08) |  |  |  | Instrument ID: |  |  |  | 4284008323240000
| Operator: | [6 empty] | Software & Firmware Version: |  |  |  | 3.4.3 & 114
| Method: |  |  | M-4-10-08-160 |  |  |  | Cartridge & Run Number: |  |  |  | S2-O-250310-4 & 93
| Sample Name: | [6 empty] | Manufacture & Expiration Date: |  |  |  | 2025-Mar-10 & 2025-Sep-06
| Sample ID: |  |  | SMN2-S-3/7_SC_1:1_3/13 |  |  |  | Alignment Marker: |  |  |  | 20-1K (20 bp & 1K bp)
|  | No | Time (sec.) |  | RFU |  | PeakArea |  | bp |  | Concn. (ng/µl) |  | PeakStart (sec.) | PeakEnd (sec.)
|  | 1 | 59.16 |  | 0.66 |  | 4,809 |  | <LM |  | N/A |  | 58.88 | 59.48
|  | 2 | 60.24 |  | 13.59 |  | 83,346 |  | 20 |  | N/A |  | 59.56 | 61.04
|  | 3 | 67.36 |  | 0.19 |  | 5,443 |  | 85 |  | 0.02 |  | 66.00 | 68.64
|  | 4 | 87.76 |  | 5.38 |  | 93,006 |  | 298 |  | 0.25 |  | 86.48 | 88.64
|  | 5 | 90.52 |  | 5.67 |  | 98,564 |  | 338 |  | 0.25 |  | 89.52 | 91.44
|  | 6 | 103.80 |  | 9.14 |  | 201,308 |  | 1,000 |  | N/A |  | 102.72 | 106.88
|  | 7 | 107.00 |  | 0.18 |  | 6,253 |  | 1,559 |  | N/A |  | 106.88 | 109.28
Copyright 2005 - 2022 BiOptic Inc. | [5 empty] | 1 |  |  |  | /1